## carte de contrôle - FT
Carte de contrôle - aérobiocontamination - Flore Totale | [12 empty] | N |  | N : nombre de trous du crible (indiquer la valeur de votre biocollecteur)
[13 empty] | 265 |  | r : nombre d'UFC
| Paramètre : | aérobiocontamination | [12 empty] | Pr : MPN
| très faible | 25 | pnc/m3 | [12 empty] | https://www.excelforum.com/excel-formulas-and-functions/968255-statistical-probablility-formula.html
| faible | 100 | pnc/m3 | [9 empty] | r | 1/N-r | cumul (1/N-r) | Pr
| moyen | 500 | pnc/m3 | [9 empty] | 0 | 0.0037736 | 0.0037736 | 0
| élevé | 2000 | pnc/m3 | [9 empty] | 1 | 0.0037879 | 0.0075615 | 1
| très élevé | >2000 | pnc/m3 | [9 empty] | 2 | 0.0038023 | 0.011364 | 2.0038
[13 empty] | 3 | 0.0038168 | 0.015181 | 3.0114
Technicien | Date | Point de contrôle | Heure | Milieu | Temp incub °C | Volume (L) | UFC | UFC/m3 corrigé | très faible | faible | moyen | élevé | 4 | 0.0038314 | 0.019012 | 4.0228
[9 empty] | 25 | 100 | 500 | 2000 | 5 | 0.0038462 | 0.022858 | 5.0382
| 2024-09-05 | 1 |  |  |  | 100 | 84 | 1007.9501 | 25 | 100 | 500 | 2000 | 6 | 0.003861 | 0.026719 | 6.0574
| 2024-09-05 | 1 |  |  |  | 100 | 72 | 838.2925 | 25 | 100 | 500 | 2000 | 7 | 0.003876 | 0.030595 | 7.0806
| 2024-09-10 | 2 |  |  |  | 100 | 15 | 154.113 | 25 | 100 | 500 | 2000 | 8 | 0.0038911 | 0.034486 | 8.1077
| 2024-09-12 | 3 |  |  |  | 100 | 26 | 273.1124 | 25 | 100 | 500 | 2000 | 9 | 0.0039062 | 0.038392 | 9.1388
| 2024-09-15 | 2 |  |  |  | 100 | 1 | 10 | 25 | 100 | 500 | 2000 | 10 | 0.0039216 | 0.042314 | 10.174
| 2024-09-18 | 3 |  |  |  | 100 | 23 | 240.1245 | 25 | 100 | 500 | 2000 | 11 | 0.003937 | 0.046251 | 11.2132
| 2024-09-21 | 4 |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 25 | 100 | 500 | 2000 | 12 | 0.0039526 | 0.050204 | 12.2565
| 2024-09-22 | 5 |  |  |  | 100 | 25 | 262.0707 | 25 | 100 | 500 | 2000 | 13 | 0.0039683 | 0.054172 | 13.3039
| 2024-09-23 | 6 |  |  |  | 100 | 78 | 921.7638 | 25 | 100 | 500 | 2000 | 14 | 0.0039841 | 0.058156 | 14.3555
| 2024-09-24 | 6 |  |  |  | 100 | 87 | 1052.1176 | 25 | 100 | 500 | 2000 | 15 | 0.004 | 0.062156 | 15.4113
[9 empty] | 25 | 100 | 500 | 2000 | 16 | 0.0040161 | 0.066172 | 16.4713
[9 empty] | 25 | 100 | 500 | 2000 | 17 | 0.0040323 | 0.070204 | 17.5356
[9 empty] | 25 | 100 | 500 | 2000 | 18 | 0.0040486 | 0.074253 | 18.6041
[9 empty] | 25 | 100 | 500 | 2000 | 19 | 0.004065 | 0.078318 | 19.677
[9 empty] | 25 | 100 | 500 | 2000 | 20 | 0.0040816 | 0.082399 | 20.7542
[9 empty] | 25 | 100 | 500 | 2000 | 21 | 0.0040984 | 0.086498 | 21.8358
[9 empty] | 25 | 100 | 500 | 2000 | 22 | 0.0041152 | 0.090613 | 22.9219
[9 empty] | 25 | 100 | 500 | 2000 | 23 | 0.0041322 | 0.094745 | 24.0124
[9 empty] | 25 | 100 | 500 | 2000 | 24 | 0.0041494 | 0.098895 | 25.1075
[9 empty] | 25 | 100 | 500 | 2000 | 25 | 0.0041667 | 0.10306 | 26.2071
[9 empty] | 25 | 100 | 500 | 2000 | 26 | 0.0041841 | 0.10725 | 27.3112
[9 empty] | 25 | 100 | 500 | 2000 | 27 | 0.0042017 | 0.11145 | 28.42
[9 empty] | 25 | 100 | 500 | 2000 | 28 | 0.0042194 | 0.11567 | 29.5335
[9 empty] | 25 | 100 | 500 | 2000 | 29 | 0.0042373 | 0.1199 | 30.6516
[9 empty] | 25 | 100 | 500 | 2000 | 30 | 0.0042553 | 0.12416 | 31.7745
[9 empty] | 25 | 100 | 500 | 2000 | 31 | 0.0042735 | 0.12843 | 32.9022
[9 empty] | 25 | 100 | 500 | 2000 | 32 | 0.0042918 | 0.13272 | 34.0346
[9 empty] | 25 | 100 | 500 | 2000 | 33 | 0.0043103 | 0.13703 | 35.172
[9 empty] | 25 | 100 | 500 | 2000 | 34 | 0.004329 | 0.14136 | 36.3142
[9 empty] | 25 | 100 | 500 | 2000 | 35 | 0.0043478 | 0.14571 | 37.4614
[13 empty] | 36 | 0.0043668 | 0.15008 | 38.6136
[13 empty] | 37 | 0.004386 | 0.15446 | 39.7708
[13 empty] | 38 | 0.0044053 | 0.15887 | 40.9331
[13 empty] | 39 | 0.0044248 | 0.16329 | 42.1005
[13 empty] | 40 | 0.0044444 | 0.16774 | 43.273
[13 empty] | 41 | 0.0044643 | 0.1722 | 44.4508
[13 empty] | 42 | 0.0044843 | 0.17669 | 45.6338
[13 empty] | 43 | 0.0045045 | 0.18119 | 46.8222
[13 empty] | 44 | 0.0045249 | 0.18572 | 48.0159
[13 empty] | 45 | 0.0045455 | 0.19026 | 49.215
[13 empty] | 46 | 0.0045662 | 0.19483 | 50.4195
[13 empty] | 47 | 0.0045872 | 0.19942 | 51.6296
[13 empty] | 48 | 0.0046083 | 0.20402 | 52.8452
[13 empty] | 49 | 0.0046296 | 0.20865 | 54.0664
[13 empty] | 50 | 0.0046512 | 0.2133 | 55.2932
[13 empty] | 51 | 0.0046729 | 0.21798 | 56.5258
[13 empty] | 52 | 0.0046948 | 0.22267 | 57.7641
[13 empty] | 53 | 0.004717 | 0.22739 | 59.0082
[13 empty] | 54 | 0.0047393 | 0.23213 | 60.2582
[13 empty] | 55 | 0.0047619 | 0.23689 | 61.5141
[13 empty] | 56 | 0.0047847 | 0.24168 | 62.776
[13 empty] | 57 | 0.0048077 | 0.24648 | 64.044
[13 empty] | 58 | 0.0048309 | 0.25131 | 65.318
[13 empty] | 59 | 0.0048544 | 0.25617 | 66.5982
[13 empty] | 60 | 0.004878 | 0.26105 | 67.8846
[13 empty] | 61 | 0.004902 | 0.26595 | 69.1773
[13 empty] | 62 | 0.0049261 | 0.27087 | 70.4763
[13 empty] | 63 | 0.0049505 | 0.27583 | 71.7818
[13 empty] | 64 | 0.0049751 | 0.2808 | 73.0936
[13 empty] | 65 | 0.005 | 0.2858 | 74.412
[13 empty] | 66 | 0.0050251 | 0.29083 | 75.737
[13 empty] | 67 | 0.0050505 | 0.29588 | 77.0687
[13 empty] | 68 | 0.0050761 | 0.30095 | 78.4071
[13 empty] | 69 | 0.005102 | 0.30605 | 79.7523
[13 empty] | 70 | 0.0051282 | 0.31118 | 81.1043
[13 empty] | 71 | 0.0051546 | 0.31634 | 82.4633
[13 empty] | 72 | 0.0051813 | 0.32152 | 83.8293
[13 empty] | 73 | 0.0052083 | 0.32673 | 85.2023
[13 empty] | 74 | 0.0052356 | 0.33196 | 86.5825
[13 empty] | 75 | 0.0052632 | 0.33723 | 87.97
[13 empty] | 76 | 0.005291 | 0.34252 | 89.3647
[13 empty] | 77 | 0.0053191 | 0.34784 | 90.7668
[13 empty] | 78 | 0.0053476 | 0.35318 | 92.1764
[13 empty] | 79 | 0.0053763 | 0.35856 | 93.5935
[13 empty] | 80 | 0.0054054 | 0.36396 | 95.0182
[13 empty] | 81 | 0.0054348 | 0.3694 | 96.4507
[13 empty] | 82 | 0.0054645 | 0.37486 | 97.8909
[13 empty] | 83 | 0.0054945 | 0.38036 | 99.339
[13 empty] | 84 | 0.0055249 | 0.38588 | 100.795
[13 empty] | 85 | 0.0055556 | 0.39144 | 102.2591
[13 empty] | 86 | 0.0055866 | 0.39703 | 103.7313
[13 empty] | 87 | 0.005618 | 0.40264 | 105.2118
[13 empty] | 88 | 0.0056497 | 0.40829 | 106.7005
[13 empty] | 89 | 0.0056818 | 0.41398 | 108.1977
[13 empty] | 90 | 0.0057143 | 0.41969 | 109.7034
[13 empty] | 91 | 0.0057471 | 0.42544 | 111.2177
[13 empty] | 92 | 0.0057803 | 0.43122 | 112.7407
[13 empty] | 93 | 0.005814 | 0.43703 | 114.2725
[13 empty] | 94 | 0.005848 | 0.44288 | 115.8131
[13 empty] | 95 | 0.0058824 | 0.44876 | 117.3629
[13 empty] | 96 | 0.0059172 | 0.45468 | 118.9217
[13 empty] | 97 | 0.0059524 | 0.46063 | 120.4897
[13 empty] | 98 | 0.005988 | 0.46662 | 122.0671
[13 empty] | 99 | 0.0060241 | 0.47264 | 123.6539
[13 empty] | 100 | 0.0060606 | 0.4787 | 125.2503
[13 empty] | 101 | 0.0060976 | 0.4848 | 126.8564
[13 empty] | 102 | 0.006135 | 0.49094 | 128.4722
[13 empty] | 103 | 0.0061728 | 0.49711 | 130.098
[13 empty] | 104 | 0.0062112 | 0.50332 | 131.7338
[13 empty] | 105 | 0.00625 | 0.50957 | 133.3798
[13 empty] | 106 | 0.0062893 | 0.51586 | 135.036
[13 empty] | 107 | 0.0063291 | 0.52219 | 136.7027
[13 empty] | 108 | 0.0063694 | 0.52856 | 138.3799
[13 empty] | 109 | 0.0064103 | 0.53497 | 140.0678
[13 empty] | 110 | 0.0064516 | 0.54142 | 141.7665
[13 empty] | 111 | 0.0064935 | 0.54791 | 143.4762
[13 empty] | 112 | 0.0065359 | 0.55445 | 145.197
[13 empty] | 113 | 0.0065789 | 0.56103 | 146.929
[13 empty] | 114 | 0.0066225 | 0.56765 | 148.6724
[13 empty] | 115 | 0.0066667 | 0.57432 | 150.4274
[13 empty] | 116 | 0.0067114 | 0.58103 | 152.1941
[13 empty] | 117 | 0.0067568 | 0.58779 | 153.9726
[13 empty] | 118 | 0.0068027 | 0.59459 | 155.7631
[13 empty] | 119 | 0.0068493 | 0.60144 | 157.5658
[13 empty] | 120 | 0.0068966 | 0.60833 | 159.3809
[13 empty] | 121 | 0.0069444 | 0.61528 | 161.2085
[13 empty] | 122 | 0.006993 | 0.62227 | 163.0488
[13 empty] | 123 | 0.0070423 | 0.62931 | 164.9019
[13 empty] | 124 | 0.0070922 | 0.63641 | 166.7681
[13 empty] | 125 | 0.0071429 | 0.64355 | 168.6475
[13 empty] | 126 | 0.0071942 | 0.65074 | 170.5404
[13 empty] | 127 | 0.0072464 | 0.65799 | 172.4469
[13 empty] | 128 | 0.0072993 | 0.66529 | 174.3672
[13 empty] | 129 | 0.0073529 | 0.67264 | 176.3015
[13 empty] | 130 | 0.0074074 | 0.68005 | 178.25
[13 empty] | 131 | 0.0074627 | 0.68751 | 180.213
[13 empty] | 132 | 0.0075188 | 0.69503 | 182.1906
[13 empty] | 133 | 0.0075758 | 0.70261 | 184.1831
[13 empty] | 134 | 0.0076336 | 0.71024 | 186.1906
[13 empty] | 135 | 0.0076923 | 0.71793 | 188.2135
[13 empty] | 136 | 0.0077519 | 0.72568 | 190.252
[13 empty] | 137 | 0.0078125 | 0.7335 | 192.3063
[13 empty] | 138 | 0.007874 | 0.74137 | 194.3766
[13 empty] | 139 | 0.0079365 | 0.74931 | 196.4632
[13 empty] | 140 | 0.008 | 0.75731 | 198.5664
[13 empty] | 141 | 0.0080645 | 0.76537 | 200.6864
[13 empty] | 142 | 0.0081301 | 0.7735 | 202.8235
[13 empty] | 143 | 0.0081967 | 0.7817 | 204.9779
[13 empty] | 144 | 0.0082645 | 0.78996 | 207.1501
[13 empty] | 145 | 0.0083333 | 0.7983 | 209.3401
[13 empty] | 146 | 0.0084034 | 0.8067 | 211.5485
[13 empty] | 147 | 0.0084746 | 0.81517 | 213.7754
[13 empty] | 148 | 0.008547 | 0.82372 | 216.0211
[13 empty] | 149 | 0.0086207 | 0.83234 | 218.2861
[13 empty] | 150 | 0.0086957 | 0.84104 | 220.5706
[13 empty] | 151 | 0.0087719 | 0.84981 | 222.8749
[13 empty] | 152 | 0.0088496 | 0.85866 | 225.1995
[13 empty] | 153 | 0.0089286 | 0.86759 | 227.5446
[13 empty] | 154 | 0.009009 | 0.8766 | 229.9107
[13 empty] | 155 | 0.0090909 | 0.88569 | 232.2981
[13 empty] | 156 | 0.0091743 | 0.89486 | 234.7072
[13 empty] | 157 | 0.0092593 | 0.90412 | 237.1384
[13 empty] | 158 | 0.0093458 | 0.91347 | 239.5921
[13 empty] | 159 | 0.009434 | 0.9229 | 242.0687
[13 empty] | 160 | 0.0095238 | 0.93242 | 244.5687
[13 empty] | 161 | 0.0096154 | 0.94204 | 247.0925
[13 empty] | 162 | 0.0097087 | 0.95175 | 249.6406
[13 empty] | 163 | 0.0098039 | 0.96155 | 252.2134
[13 empty] | 164 | 0.009901 | 0.97145 | 254.8114
[13 empty] | 165 | 0.01 | 0.98145 | 257.4352
[13 empty] | 166 | 0.010101 | 0.99155 | 260.0852
[13 empty] | 167 | 0.010204 | 1.0018 | 262.762
[13 empty] | 168 | 0.010309 | 1.0121 | 265.466
[13 empty] | 169 | 0.010417 | 1.0225 | 268.198
[13 empty] | 170 | 0.010526 | 1.033 | 270.9584
[13 empty] | 171 | 0.010638 | 1.0436 | 273.7479
[13 empty] | 172 | 0.010753 | 1.0544 | 276.567
[13 empty] | 173 | 0.01087 | 1.0653 | 279.4165
[13 empty] | 174 | 0.010989 | 1.0763 | 282.2969
[13 empty] | 175 | 0.011111 | 1.0874 | 285.209
[13 empty] | 176 | 0.011236 | 1.0986 | 288.1535
[13 empty] | 177 | 0.011364 | 1.11 | 291.131
[13 empty] | 178 | 0.011494 | 1.1215 | 294.1424
[13 empty] | 179 | 0.011628 | 1.1331 | 297.1883
[13 empty] | 180 | 0.011765 | 1.1449 | 300.2697
[13 empty] | 181 | 0.011905 | 1.1568 | 303.3874
[13 empty] | 182 | 0.012048 | 1.1688 | 306.5421
[13 empty] | 183 | 0.012195 | 1.181 | 309.7349
[13 empty] | 184 | 0.012346 | 1.1934 | 312.9666
[13 empty] | 185 | 0.0125 | 1.2059 | 316.2382
[13 empty] | 186 | 0.012658 | 1.2185 | 319.5507
[13 empty] | 187 | 0.012821 | 1.2313 | 322.9052
[13 empty] | 188 | 0.012987 | 1.2443 | 326.3026
[13 empty] | 189 | 0.013158 | 1.2575 | 329.7442
[13 empty] | 190 | 0.013333 | 1.2708 | 333.231
[13 empty] | 191 | 0.013514 | 1.2843 | 336.7643
[13 empty] | 192 | 0.013699 | 1.298 | 340.3454
[13 empty] | 193 | 0.013889 | 1.3119 | 343.9755
[13 empty] | 194 | 0.014085 | 1.326 | 347.6561
[13 empty] | 195 | 0.014286 | 1.3403 | 351.3885
[13 empty] | 196 | 0.014493 | 1.3548 | 355.1742
[13 empty] | 197 | 0.014706 | 1.3695 | 359.0148
[13 empty] | 198 | 0.014925 | 1.3844 | 362.9119
[13 empty] | 199 | 0.015152 | 1.3996 | 366.8671
[13 empty] | 200 | 0.015385 | 1.4149 | 370.8822
[13 empty] | 201 | 0.015625 | 1.4306 | 374.9592
[13 empty] | 202 | 0.015873 | 1.4464 | 379.0998
[13 empty] | 203 | 0.016129 | 1.4626 | 383.3061
[13 empty] | 204 | 0.016393 | 1.479 | 387.5803
[13 empty] | 205 | 0.016667 | 1.4956 | 391.9246
[13 empty] | 206 | 0.016949 | 1.5126 | 396.3412
[13 empty] | 207 | 0.017241 | 1.5298 | 400.8328
[13 empty] | 208 | 0.017544 | 1.5474 | 405.4017
[13 empty] | 209 | 0.017857 | 1.5652 | 410.0509
[13 empty] | 210 | 0.018182 | 1.5834 | 414.783
[13 empty] | 211 | 0.018519 | 1.6019 | 419.6012
[13 empty] | 212 | 0.018868 | 1.6208 | 424.5086
[13 empty] | 213 | 0.019231 | 1.64 | 429.5086
[13 empty] | 214 | 0.019608 | 1.6596 | 434.6047
[13 empty] | 215 | 0.02 | 1.6796 | 439.8008
[13 empty] | 216 | 0.020408 | 1.7 | 445.1008
[13 empty] | 217 | 0.020833 | 1.7209 | 450.509
[13 empty] | 218 | 0.021277 | 1.7421 | 456.0298
[13 empty] | 219 | 0.021739 | 1.7639 | 461.6681
[13 empty] | 220 | 0.022222 | 1.7861 | 467.429
[13 empty] | 221 | 0.022727 | 1.8088 | 473.3179
[13 empty] | 222 | 0.023256 | 1.8321 | 479.3406
[13 empty] | 223 | 0.02381 | 1.8559 | 485.5034
[13 empty] | 224 | 0.02439 | 1.8803 | 491.8129
[13 empty] | 225 | 0.025 | 1.9053 | 498.2763
[13 empty] | 226 | 0.025641 | 1.9309 | 504.9013
[13 empty] | 227 | 0.026316 | 1.9572 | 511.6962
[13 empty] | 228 | 0.027027 | 1.9843 | 518.6699
[13 empty] | 229 | 0.027778 | 2.012 | 525.8321
[13 empty] | 230 | 0.028571 | 2.0406 | 533.1932
[13 empty] | 231 | 0.029412 | 2.07 | 540.7646
[13 empty] | 232 | 0.030303 | 2.1003 | 548.5587
[13 empty] | 233 | 0.03125 | 2.1316 | 556.589
[13 empty] | 234 | 0.032258 | 2.1638 | 564.8703
[13 empty] | 235 | 0.033333 | 2.1972 | 573.4187
[13 empty] | 236 | 0.034483 | 2.2317 | 582.252
[13 empty] | 237 | 0.035714 | 2.2674 | 591.3899
[13 empty] | 238 | 0.037037 | 2.3044 | 600.8542
[13 empty] | 239 | 0.038462 | 2.3429 | 610.669
[13 empty] | 240 | 0.04 | 2.3829 | 620.8613
[13 empty] | 241 | 0.041667 | 2.4245 | 631.4613
[13 empty] | 242 | 0.043478 | 2.468 | 642.503
[13 empty] | 243 | 0.045455 | 2.5135 | 654.0247
[13 empty] | 244 | 0.047619 | 2.5611 | 666.0702
[13 empty] | 245 | 0.05 | 2.6111 | 678.6892
[13 empty] | 246 | 0.052632 | 2.6637 | 691.9392
[13 empty] | 247 | 0.055556 | 2.7193 | 705.8866
[13 empty] | 248 | 0.058824 | 2.7781 | 720.6088
[13 empty] | 249 | 0.0625 | 2.8406 | 736.1971
[13 empty] | 250 | 0.066667 | 2.9073 | 752.7596
[13 empty] | 251 | 0.071429 | 2.9787 | 770.4262
[13 empty] | 252 | 0.076923 | 3.0556 | 789.3548
[13 empty] | 253 | 0.083333 | 3.139 | 809.7394
[13 empty] | 254 | 0.090909 | 3.2299 | 831.8227
[13 empty] | 255 | 0.1 | 3.3299 | 855.9137
[13 empty] | 256 | 0.11111 | 3.441 | 882.4137
[13 empty] | 257 | 0.125 | 3.566 | 911.8581
[13 empty] | 258 | 0.14286 | 3.7088 | 944.9831
[13 empty] | 259 | 0.16667 | 3.8755 | 982.8402
[13 empty] | 260 | 0.2 | 4.0755 | 1027.0069
[13 empty] | 261 | 0.25 | 4.3255 | 1080.0069
[13 empty] | 262 | 0.33333 | 4.6588 | 1146.2569
[13 empty] | 263 | 0.5 | 5.1588 | 1234.5902
[13 empty] | 264 | 1 | 6.1588 | 1367.0902
[13 empty] | 265 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1632.0902
[13 empty] | 266 | -1 | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | 267 | -0.5 | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | 268 | -0.33333 | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | 269 | -0.25 | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | 270 | -0.2 | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | 271 | -0.16667 | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | 272 | -0.14286 | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | 273 | -0.125 | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | 274 | -0.11111 | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | 275 | -0.1 | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | 276 | -0.090909 | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | 277 | -0.083333 | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | 278 | -0.076923 | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | 279 | -0.071429 | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | 280 | -0.066667 | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | 281 | -0.0625 | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | 282 | -0.058824 | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | 283 | -0.055556 | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | 284 | -0.052632 | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | 285 | -0.05 | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | 286 | -0.047619 | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | 287 | -0.045455 | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | 288 | -0.043478 | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | 289 | -0.041667 | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | 290 | -0.04 | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | 291 | -0.038462 | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | 292 | -0.037037 | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | 293 | -0.035714 | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | 294 | -0.034483 | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | 295 | -0.033333 | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | 296 | -0.032258 | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | 297 | -0.03125 | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | 298 | -0.030303 | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | 299 | -0.029412 | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | 300 | -0.028571 | #DIV/0! | #DIV/0!

## norme
Selon XP X 43-407 : Qualité de l'air - Audit de la qualité de l'air dans les locaux non industriels - Bâtiments à usage d'enseignement